## 削減資産FMT
削減試算FMT | [15 empty] | 電力単価→ | 25 | 円
|  |  |  | 既設照明 | [5 empty] | LED照明 | [5 empty] | 試算条件 |  |  | 10年間 消費電気電気代(円) |  | 10年間 削減効果(円) | 【現状】 電気使用量 | 【LED後】 電気使用量
Ｎｏ． | フロア | 場所 | 備考欄 | 既設ランプ | 器具仕様 | 消費電力 (W) | 器具 台数 | 1台あたり ランプ灯数 | ランプ 本数 | 交換方式 | 名称 | 色温度 | 光束(lm) | 消費電力(W) | 台数 | 使用時間 /h | 稼働日数 /日 | リース期間 /年 | 既存照明 | LED照明 |  | kWh/年 | kWh/年
1 |  | 詰所棟
2 | 詰所棟 | 軒下 |  | FHT24W | 埋込ダウンライト φ150 | 24 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 28800 | 0 | 28800 | 115.2 | 0
3 | 詰所棟 | ホール |  | FPL36W*3灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□450 | 36 | 2 | 3 | 6 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 142560 | 0 | 142560 | 190.08 | 0
4 | 詰所棟 | 廊下 |  | FL20W*2灯 | 蛍光灯20W 埋込型 幅300mm | 22 | 6 | 2 | 12 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 174240 | 0 | 174240 | 348.48 | 0
5 | 詰所棟 | 詰所４ |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 4 | 2 | 8 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 100800 | 0 | 100800 | 201.6 | 0
6 | 詰所棟 | 詰所３ |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 4 | 2 | 8 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 100800 | 0 | 100800 | 201.6 | 0
7 | 詰所棟 | 詰所２ |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 8 | 2 | 16 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 201600 | 0 | 201600 | 403.2 | 0
8 | 詰所棟 | 詰所１ |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 4 | 2 | 8 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 100800 | 0 | 100800 | 201.6 | 0
9 | 詰所棟 | 倉庫２ |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅200mm | 42 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 50400 | 0 | 50400 | 100.8 | 0
10 | 詰所棟 | ふるさとハローワーク |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 16 | 2 | 32 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 403200 | 0 | 403200 | 806.4 | 0
11 | 詰所棟 | 手洗 |  | FL20W*1灯 | 蛍光灯20W 埋込型 幅150mm | 22 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 6600 | 0 | 6600 | 26.4 | 0
12 | 詰所棟 | 手洗 |  | FLR40W | ブラケット 120×1300 | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
13 | 詰所棟 | 湯沸 |  | FL10W | キッチン灯 プルスイッチ付 | 10 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 3000 | 0 | 3000 | 12 | 0
14 | 詰所棟 | 湯沸 |  | FL20W*1灯 | 蛍光灯20W 直付型 幅150mm | 22 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 6600 | 0 | 6600 | 26.4 | 0
15 | 詰所棟 | 脱衣 |  | FCL20W | ブラケット φ200 昼白色 | 20 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 6000 | 0 | 6000 | 24 | 0
16 | 詰所棟 | 浴室 |  | FCL20W | ブラケット φ200 昼白色 | 20 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 6000 | 0 | 6000 | 24 | 0
17 | 詰所棟 | 男子便所 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅170mm | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
18 | 詰所棟 | 男子便所 |  | FL10W | ブラケット 60×360 | 10 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 3000 | 0 | 3000 | 12 | 0
19 | 詰所棟 | 女子便所 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅170mm | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
20 | 詰所棟 | 女子便所 |  | FL10W | ブラケット 60×360 | 10 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 3000 | 0 | 3000 | 12 | 0
21 | 詰所棟 | 都市整備部資材倉庫 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 50400 | 0 | 50400 | 201.6 | 0
22 | 詰所棟 | 資材庫 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
23 | 詰所棟 | ハローワーク入口 |  | HID100W | 投光器 HID 100W相当 | 100 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 60000 | 0 | 60000 | 240 | 0
24 |  | 地下１F | [13 empty] | 5 | 240 | 10 |  |  |  | 0 | 0
25 | 地下１F | 倉庫 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 20 | 1 | 20 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 252000 | 0 | 252000 | 1008 | 0
26 | 地下１F | 倉庫３ |  | FL20W*1灯 | 蛍光灯20W 直付型 幅150mm | 22 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 13200 | 0 | 13200 | 52.8 | 0
27 | 地下１F | 書庫 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 21 | 1 | 21 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 264600 | 0 | 264600 | 1058.4 | 0
28 | 地下１F | 男子便所 |  | FDL18W | ブラケット 100×240 | 18 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 10800 | 0 | 10800 | 43.2 | 0
29 | 地下１F | 男子便所 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 32400 | 0 | 32400 | 129.6 | 0
30 | 地下１F | 女子便所 |  | FDL18W | ブラケット 100×240 | 18 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 10800 | 0 | 10800 | 43.2 | 0
31 | 地下１F | 女子便所 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 6 | 1 | 6 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 48600 | 0 | 48600 | 194.4 | 0
32 | 地下１F | 自販機コーナー |  | FML36W*2灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□275 | 36 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 21600 | 0 | 21600 | 43.2 | 0
33 | 地下１F | EVホール |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 32 | 1 | 32 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 259200 | 0 | 259200 | 1036.8 | 0
34 | 地下１F | 配管スペース |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 片反射 | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
35 | 地下１F | 食堂 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 28 | 1 | 28 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 226800 | 0 | 226800 | 907.2 | 0
36 | 地下１F | 食堂 |  | IL75W | 埋込ダウンライト φ75 | 75 | 6 | 1 | 6 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 135000 | 0 | 135000 | 540 | 0
37 | 地下１F | 食堂 |  | FML36W*3灯 | コンパクト蛍光灯36W 埋込型 φ450 | 38 | 24 | 3 | 72 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 820800 | 0 | 820800 | 1094.4 | 0
38 | 地下１F | 厨房 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅200mm 防雨・防湿 | 42 | 16 | 1 | 16 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 201600 | 0 | 201600 | 806.4 | 0
39 | 地下１F | 喫茶店 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 25200 | 0 | 25200 | 100.8 | 0
40 | 地下１F | 喫茶店 |  | IL75W | 埋込ダウンライト φ75 | 75 | 6 | 1 | 6 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 135000 | 0 | 135000 | 540 | 0
41 | 地下１F | 喫茶店 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 12 | 1 | 12 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 97200 | 0 | 97200 | 388.8 | 0
42 | 地下１F | 喫茶店 |  | FML13W | ブラケット 160×90 電球色 | 13 | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 11700 | 0 | 11700 | 46.8 | 0
43 | 地下１F | 喫茶店 |  | FDL18W | ブラケット 100×240 | 18 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 5400 | 0 | 5400 | 21.6 | 0
44 | 地下１F | 厨房裏 |  | FL20W*2灯 | 蛍光灯20W 埋込型 幅300mm | 22 | 3 | 2 | 6 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 39600 | 0 | 39600 | 79.2 | 0
45 | 地下１F | 厨房裏 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm 非常灯兼用灯 | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
46 | 地下１F | 厨房裏 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
47 | 地下１F | 厨房裏 |  | FL20W*1灯 | 蛍光灯20W 直付型 幅150mm | 22 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 6600 | 0 | 6600 | 26.4 | 0
48 | 地下１F | 廊下 |  | FML36W*2灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□275 | 36 | 10 | 2 | 20 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 475200 | 0 | 475200 | 950.4 | 0
49 | 地下１F | 倉庫１ |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 6 | 1 | 6 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 75600 | 0 | 75600 | 302.4 | 0
50 | 地下１F | 男子更衣室 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 10 | 1 | 10 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 126000 | 0 | 126000 | 504 | 0
51 | 地下１F | 男子更衣室 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 下面開放型 幅320mm | 42 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 25200 | 0 | 25200 | 50.4 | 0
52 | 地下１F | 男子更衣室 |  | FLR20W*1灯 | 蛍光灯20W トラフ型 片反射 | 22 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 6600 | 0 | 6600 | 26.4 | 0
53 | 地下１F | 女子更衣室 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 10 | 1 | 10 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 126000 | 0 | 126000 | 504 | 0
54 | 地下１F | 女子更衣室 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 下面開放型 幅320mm | 42 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 25200 | 0 | 25200 | 50.4 | 0
55 | 地下１F | 女子更衣室 |  | FLR20W*1灯 | 蛍光灯20W トラフ型 片反射 | 22 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 6600 | 0 | 6600 | 26.4 | 0
56 |  | １F | [13 empty] | 5 | 240 | 10 |  |  |  | 0 | 0
57 | １F | 正面玄関 |  | FML55W*2灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□350 | 55 | 4 | 2 | 8 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 290400 | 0 | 290400 | 580.8 | 0
58 | １F | 市民課 |  | FLR110W*1灯 | 蛍光灯110W 直付型 幅100mm 特殊照明 | 116 | 21 | 1 | 21 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 1607760 | 0 | 1607760 | 6431.04 | 0
59 | １F | 保健医療課 |  | FLR110W*1灯 | 蛍光灯110W 直付型 幅100mm 特殊照明 | 116 | 27 | 1 | 27 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 2067120 | 0 | 2067120 | 8268.48 | 0
60 | １F | こども課 |  | FLR110W*1灯 | 蛍光灯110W 直付型 幅100mm 特殊照明 | 116 | 20 | 1 | 20 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 1531200 | 0 | 1531200 | 6124.8 | 0
61 | １F | 保育課 |  | FLR110W*1灯 | 蛍光灯110W 直付型 幅100mm 特殊照明 | 116 | 16 | 1 | 16 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 1224960 | 0 | 1224960 | 4899.84 | 0
62 | １F | 会議室 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 下面開放型 幅320mm | 42 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 50400 | 0 | 50400 | 100.8 | 0
63 | １F | 会議室 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 25200 | 0 | 25200 | 100.8 | 0
64 | １F | 湯沸室 |  | FL20W*1灯 | 蛍光灯20W 直付型 幅150mm | 22 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 6600 | 0 | 6600 | 26.4 | 0
65 | １F | 湯沸室 |  | IL40W | ブラケット E26 φ100 電球色 | 40 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12000 | 0 | 12000 | 48 | 0
66 | １F | 通路 |  | FCL30W | 蛍光灯30W 埋込 スクエア□300 | 30 | 10 | 1 | 10 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 198000 | 0 | 198000 | 792 | 0
67 | １F | 通路 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 下面開放型 幅320mm | 42 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 110880 | 0 | 110880 | 221.76 | 0
68 | １F | 通路 |  | FLR40W*4灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅440mm | 42 | 16 | 4 | 64 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 1774080 | 0 | 1774080 | 1774.08 | 0
69 | １F | 長寿課 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 71280 | 0 | 71280 | 285.12 | 0
70 | １F | 長寿課 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 下面開放型 幅270mm | 42 | 6 | 1 | 6 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 166320 | 0 | 166320 | 665.28 | 0
71 | １F | 長寿調査室 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅200mm | 42 | 6 | 2 | 12 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 151200 | 0 | 151200 | 302.4 | 0
72 | １F | 通路 |  | FML36W*2灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□275 | 36 | 8 | 2 | 16 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 380160 | 0 | 380160 | 760.32 | 0
73 | １F | 通路 |  | FL20W*4灯 | 蛍光灯20W 直付 スクエア□450 | 22 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 116160 | 0 | 116160 | 116.16 | 0
74 | １F | 職員休憩室 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 25200 | 0 | 25200 | 100.8 | 0
75 | １F | 通用口 |  | IL100W | 埋込ダウンライト □150 | 100 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 60000 | 0 | 60000 | 240 | 0
76 | １F | B書庫 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 50400 | 0 | 50400 | 201.6 | 0
77 | １F | ロビー | 11台LED済み | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 62 | 1 | 62 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 1104840 | 0 | 1104840 | 4419.36 | 0
78 | １F | 市政資料コーナー | 2台LED済み | FPL36W*4灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□450 | 36 | 4 | 4 | 16 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 172800 | 0 | 172800 | 172.8 | 0
79 | １F | 市政資料コーナー |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 16200 | 0 | 16200 | 64.8 | 0
80 | １F | 休憩コーナー |  | FPL36W*4灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□450 | 36 | 4 | 4 | 16 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 172800 | 0 | 172800 | 172.8 | 0
81 | １F | トイレ前通路 |  | IL100W | 埋込ダウンライト □200 | 100 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 30000 | 0 | 30000 | 120 | 0
82 | １F | ロビー2 | 7台LED済み | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 53 | 1 | 53 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 944460 | 0 | 944460 | 3777.84 | 0
83 | １F | 東口トイレ前通路 |  | FML55W*2灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□350 | 55 | 3 | 2 | 6 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 99000 | 0 | 99000 | 198 | 0
84 | １F | 東口軒下 |  | FML55W*2灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□350 | 55 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 66000 | 0 | 66000 | 132 | 0
85 | １F | 東口軒下 |  | FHT24W | 埋込ダウンライト φ150 | 24 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 14400 | 0 | 14400 | 57.6 | 0
86 | １F | 配管スペース |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 片反射 | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
87 | １F | 会計倉庫 |  | FPL55W*4灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□600 | 55 | 5 | 4 | 20 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 330000 | 0 | 330000 | 330 | 0
88 | １F | 環境課～収納課 | システム天井 | FHF32W*2灯 | 蛍光灯32W 埋込型 幅220mm | 34 | 85 | 2 | 170 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 3814800 | 0 | 3814800 | 7629.6 | 0
89 | １F | 環境課～収納課 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 下面開放型 幅320mm | 42 | 3 | 2 | 6 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 166320 | 0 | 166320 | 332.64 | 0
90 | １F | 空調機械室 |  | FL20W*1灯 | 蛍光灯20W 直付型 幅150mm | 22 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 6600 | 0 | 6600 | 26.4 | 0
91 | １F | 倉庫 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
92 | １F | 西口軒下 |  | FML55W*2灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□350 | 55 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 66000 | 0 | 66000 | 132 | 0
93 | １F | 西口軒下 |  | FHT24W | 埋込ダウンライト φ150 | 24 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 14400 | 0 | 14400 | 57.6 | 0
94 |  | ２F | [13 empty] | 5 | 240 | 10 |  |  |  | 0 | 0
95 | ２F | 上水道課～産業課 | システム天井 | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 135 | 1 | 135 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 3742200 | 0 | 3742200 | 14968.8 | 0
96 | ２F | 通路 |  | FCL30W | 蛍光灯30W 埋込 スクエア□300 | 30 | 12 | 1 | 12 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 237600 | 0 | 237600 | 950.4 | 0
97 | ２F | 通路 |  | IL100W | 埋込ダウンライト □150 | 100 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 132000 | 0 | 132000 | 528 | 0
98 | ２F | 通路 |  | FLR40W*4灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅440mm | 42 | 11 | 4 | 44 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 1219680 | 0 | 1219680 | 1219.68 | 0
99 | ２F | 通路 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 下面開放型 幅320mm | 42 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 55440 | 0 | 55440 | 110.88 | 0
100 | ２F | 201会議室 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 16 | 2 | 32 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 403200 | 0 | 403200 | 806.4 | 0
101 | ２F | 201会議室 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 12 | 1 | 12 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 97200 | 0 | 97200 | 388.8 | 0
102 | ２F | 器材室 |  | FLR40W*3灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅300mm ガード付き | 42 | 5 | 3 | 15 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 189000 | 0 | 189000 | 252 | 0
103 | ２F | 監査委員事務局 |  | FLR40W*3灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅300mm ガード付き | 42 | 4 | 3 | 12 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 151200 | 0 | 151200 | 201.6 | 0
104 | ２F | 203会議室 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 10 | 2 | 20 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 252000 | 0 | 252000 | 504 | 0
105 | ２F | 下水道課 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 18 | 2 | 36 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 453600 | 0 | 453600 | 907.2 | 0
106 | ２F | 通路 |  | IL100W | 埋込ダウンライト □150 | 100 | 12 | 1 | 12 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 792000 | 0 | 792000 | 3168 | 0
107 | ２F | 通路 | 8台LED済み | FDL18W | 埋込ダウンライト φ125 | 18 | 12 | 1 | 12 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 142560 | 0 | 142560 | 570.24 | 0
108 | ２F | ロビー |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 50 | 1 | 50 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 891000 | 0 | 891000 | 3564 | 0
109 | ２F | ロビー |  | FML55W*2灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□350 | 55 | 3 | 2 | 6 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 217800 | 0 | 217800 | 435.6 | 0
110 | ２F | 男女トイレ |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 片反射 | 42 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 50400 | 0 | 50400 | 201.6 | 0
111 | ２F | 男女トイレ |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 11 | 1 | 11 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 89100 | 0 | 89100 | 356.4 | 0
112 | ２F | 男女トイレ |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅170mm | 42 | 5 | 1 | 5 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 63000 | 0 | 63000 | 252 | 0
113 | ２F | 配管スペース |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 片反射 | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
114 | ２F | 防災通信室 |  | FHF32W*2灯 | 蛍光灯32W 埋込型 幅220mm | 34 | 6 | 2 | 12 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 122400 | 0 | 122400 | 244.8 | 0
115 | ２F | 検査室～危機管理課 | システム天井 | FHF32W*2灯 | 蛍光灯32W 埋込型 幅220mm | 34 | 104 | 2 | 208 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 4667520 | 0 | 4667520 | 9335.04 | 0
116 | ２F | 教育長室 |  | FPL55W*4灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□600 | 55 | 4 | 4 | 16 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 264000 | 0 | 264000 | 264 | 0
117 | ２F | 空調機械室 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 25200 | 0 | 25200 | 100.8 | 0
118 | ２F | 倉庫 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
119 | ２F | 倉庫 |  | FPL36W*4灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□450 | 36 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 86400 | 0 | 86400 | 86.4 | 0
120 |  | 3F | [13 empty] | 5 | 240 | 10 |  |  |  | 0 | 0
121 | 3F | 倉庫 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 8 | 1 | 8 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 100800 | 0 | 100800 | 403.2 | 0
122 | 3F | 303会議実 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 10 | 2 | 20 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 252000 | 0 | 252000 | 504 | 0
123 | 3F | 302会議室 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 8 | 2 | 16 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 201600 | 0 | 201600 | 403.2 | 0
124 | 3F | 会議室通路 |  | FHT24W | 埋込ダウンライト φ150 | 24 | 7 | 1 | 7 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 50400 | 0 | 50400 | 201.6 | 0
125 | 3F | 電話機器室 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅200mm | 42 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 50400 | 0 | 50400 | 100.8 | 0
126 | 3F | 防災無線室 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 50400 | 0 | 50400 | 100.8 | 0
127 | 3F | 電話交換室 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 5 | 2 | 10 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 126000 | 0 | 126000 | 252 | 0
128 | 3F | 講堂1 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 16 | 2 | 32 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 403200 | 0 | 403200 | 806.4 | 0
129 | 3F | 講堂2 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 16 | 2 | 32 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 403200 | 0 | 403200 | 806.4 | 0
130 | 3F | 倉庫 |  | FLR40W*4灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅600mm ガード付き | 42 | 4 | 4 | 16 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 201600 | 0 | 201600 | 201.6 | 0
131 | 3F | 301会議室 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm 乳白プレート | 42 | 26 | 2 | 52 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 655200 | 0 | 655200 | 1310.4 | 0
132 | 3F | 301会議室 |  | FPL55W*4灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□600 | 55 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 132000 | 0 | 132000 | 132 | 0
133 | 3F | 通路 |  | FL20W*1灯 | 蛍光灯20W 埋込型 幅150mm | 22 | 17 | 1 | 17 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 246840 | 0 | 246840 | 987.36 | 0
134 | 3F | 共同消防室 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
135 | 3F | ロビー |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 48 | 1 | 48 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 855360 | 0 | 855360 | 3421.44 | 0
136 | 3F | 記者クラブ |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 5 | 2 | 10 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 126000 | 0 | 126000 | 252 | 0
137 | 3F | 男女トイレ |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 片反射 | 42 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 50400 | 0 | 50400 | 201.6 | 0
138 | 3F | 男女トイレ |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 10 | 1 | 10 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 81000 | 0 | 81000 | 324 | 0
139 | 3F | 男女トイレ |  | FML55W*2灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□350 | 55 | 3 | 2 | 6 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 99000 | 0 | 99000 | 198 | 0
140 | 3F | 配管スペース |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 片反射 | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
141 | 3F | 人事課 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 10 | 2 | 20 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 554400 | 0 | 554400 | 1108.8 | 0
142 | 3F | 企画課 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 10 | 2 | 20 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 554400 | 0 | 554400 | 1108.8 | 0
143 | 3F | 庁議室 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 | 42 | 92 | 1 | 92 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 1159200 | 0 | 1159200 | 4636.8 | 0
144 | 3F | 庁議室 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 8 | 1 | 8 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 64800 | 0 | 64800 | 259.2 | 0
145 | 3F | 市長応接室 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 22 | 1 | 22 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 178200 | 0 | 178200 | 712.8 | 0
146 | 3F | 市長応接室 |  | ミニクリプトン40W*2灯 | ブラケット E17 電球色 | 40 | 6 | 2 | 12 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 144000 | 0 | 144000 | 288 | 0
147 | 3F | 市長応接室 |  | ミニクリプトン40W*2灯 | ブラケット E17 電球色 | 40 | 1 | 32 | 32 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 384000 | 0 | 384000 | 48 | 0
148 | 3F | 広報戦略課 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 8 | 2 | 16 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 443520 | 0 | 443520 | 887.04 | 0
149 | 3F | 副市長室 |  | FPL96W*4灯 | 埋込スクエア照明 □900 | 96 | 3 | 4 | 12 | 対象外 | 対象外 |  |  |  |  | 5 | 240 | 10 |  |  |  | 345.6 | 0
150 | 3F | 秘書課 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 15 | 2 | 30 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 831600 | 0 | 831600 | 1663.2 | 0
151 | 3F | 市長公室 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 8 | 1 | 8 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 64800 | 0 | 64800 | 259.2 | 0
152 | 3F | 市長公室 |  | FPL36W*4灯・FPL55*4灯 | 特殊照明 | 364 | 2 | 8 | 16 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 1747200 | 0 | 1747200 | 873.6 | 0
153 | 3F | 市長室 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 5 | 1 | 5 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 40500 | 0 | 40500 | 162 | 0
154 | 3F | 市長室 |  | FPL55W*8灯 | 特殊照明 | 55 | 2 | 8 | 16 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 264000 | 0 | 264000 | 132 | 0
155 | 3F | 空調機械室 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 25200 | 0 | 25200 | 100.8 | 0
156 | 3F | 倉庫 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
157 | 3F | 踊り場 |  | FML36W*2灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□275 | 36 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 95040 | 0 | 95040 | 190.08 | 0
158 |  | ４F | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 |  |  |  | 0 | 0
159 | ４F | 倉庫１ |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 | 42 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 50400 | 0 | 50400 | 201.6 | 0
160 | ４F | 外壁 |  | FL20Ｗ | ブラケット 110×680 電球色 | 22 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 13200 | 0 | 13200 | 52.8 | 0
161 | ４F | 倉庫２ |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 笠付トラフ型 | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
162 | ４F | ロビー |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 32 | 1 | 32 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 570240 | 0 | 570240 | 2280.96 | 0
163 | ４F | 男女便所 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 11 | 1 | 11 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 89100 | 0 | 89100 | 356.4 | 0
164 | ４F | 男女便所 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 片反射 | 42 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 50400 | 0 | 50400 | 201.6 | 0
165 | ４F | 湯沸 |  | FL15W | キッチン灯 プルスイッチ付 | 15 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 4500 | 0 | 4500 | 18 | 0
166 | ４F | 湯沸 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 25200 | 0 | 25200 | 100.8 | 0
167 | ４F | 倉庫2 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 25200 | 0 | 25200 | 100.8 | 0
168 | ４F | 休憩室 |  | FL20W*1灯 | 蛍光灯20W 直付型 幅150mm | 22 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 13200 | 0 | 13200 | 52.8 | 0
169 | ４F | 多目的トイレ |  | FL20W*2灯 | 蛍光灯20W 埋込型 幅300mm | 22 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 13200 | 0 | 13200 | 26.4 | 0
170 | ４F | 通路 |  | FML55W*2灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□350 | 55 | 3 | 2 | 6 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 217800 | 0 | 217800 | 435.6 | 0
171 | ４F | 配管スペース |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 片反射 | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
172 | ４F | 議会第1応接室 |  | FPL55W*4灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□600 | 55 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 132000 | 0 | 132000 | 132 | 0
173 | ４F | 議会第2応接室 |  | FPL55W*4灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□600 | 55 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 132000 | 0 | 132000 | 132 | 0
174 | ４F | 前通路 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 16200 | 0 | 16200 | 64.8 | 0
175 | ４F | 会派室1 |  | FPL36W*4灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□450 | 36 | 6 | 4 | 24 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 259200 | 0 | 259200 | 259.2 | 0
176 | ４F | 会派室2 |  | FPL55W*4灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□600 | 55 | 6 | 4 | 24 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 396000 | 0 | 396000 | 396 | 0
177 | ４F | 会派室3 |  | FLR40W*3灯 | 蛍光灯40W 埋込 スクエア□600 | 42 | 3 | 3 | 9 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 113400 | 0 | 113400 | 151.2 | 0
178 | ４F | 会派室４ |  | FLR40W*3灯 | 蛍光灯40W 埋込 スクエア□600 | 42 | 3 | 3 | 9 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 113400 | 0 | 113400 | 151.2 | 0
179 | ４F | 会派室５ |  | FLR40W*3灯 | 蛍光灯40W 埋込 スクエア□600 | 42 | 3 | 3 | 9 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 113400 | 0 | 113400 | 151.2 | 0
180 | ４F | 会派室６ |  | FLR40W*3灯 | 蛍光灯40W 埋込 スクエア□600 | 42 | 3 | 3 | 9 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 113400 | 0 | 113400 | 151.2 | 0
181 | ４F | 議会事務室 |  | LED改修済 | LED改修済 | - |  |  | 0 | 対象外 | LED済みのため対象外 |  |  |  |  | 5 | 240 | 10 |  |  |  | 0 | 0
182 | ４F | 議長・副議長室 |  | FPL55W*8灯 | 特殊照明 | 55 | 3 | 8 | 24 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 396000 | 0 | 396000 | 198 | 0
183 | ４F | 議長・応接室 |  | ミニクリプトン100W*9灯 | 特殊照明 | 100 | 2 | 9 | 18 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 540000 | 0 | 540000 | 240 | 0
184 | ４F | 議長・応接室 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 12 | 1 | 12 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 97200 | 0 | 97200 | 388.8 | 0
185 | ４F | 第1委員会室 |  | FPL36W*3灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□450 | 36 | 6 | 3 | 18 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 194400 | 0 | 194400 | 259.2 | 0
186 | ４F | 第1委員会室 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 | 42 | 26 | 1 | 26 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 327600 | 0 | 327600 | 1310.4 | 0
187 | ４F | 第1委員会室 |  | FLR40W*3灯 | 埋込型 特殊照明 | 42 | 10 | 3 | 30 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 378000 | 0 | 378000 | 504 | 0
188 | ４F | 空調機械室 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 25200 | 0 | 25200 | 100.8 | 0
189 | ４F | 倉庫１ |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
190 | ４F | 踊り場 |  | FPL36W*3灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□450 | 36 | 3 | 3 | 9 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 213840 | 0 | 213840 | 285.12 | 0
191 |  | ５F | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 |  |  |  | 0 | 0
192 | ５F | ロビー |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 40 | 1 | 40 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 712800 | 0 | 712800 | 2851.2 | 0
193 | ５F | 男女トイレ |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 11 | 1 | 11 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 89100 | 0 | 89100 | 356.4 | 0
194 | ５F | 男女トイレ |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 片反射 | 42 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 50400 | 0 | 50400 | 201.6 | 0
195 | ５F | 湯沸 |  | FL10W | キッチン灯 プルスイッチ付 | 10 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 3000 | 0 | 3000 | 12 | 0
196 | ５F | 湯沸 |  | FL20W*1灯 | 蛍光灯20W 直付型 幅150mm | 22 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 6600 | 0 | 6600 | 26.4 | 0
197 | ５F | 多目的トイレ |  | FL20W*2灯 | 蛍光灯20W 埋込型 幅300mm | 22 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 13200 | 0 | 13200 | 26.4 | 0
198 | ５F | 倉庫2 |  | FL20W*1灯 | 蛍光灯20W 直付型 幅150mm | 22 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 13200 | 0 | 13200 | 52.8 | 0
199 | ５F | 通路 |  | FML55W*2灯 | 蛍光灯55W 埋込 スクエア□350 | 55 | 3 | 2 | 6 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 217800 | 0 | 217800 | 435.6 | 0
200 | ５F | 配管スペース |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 片反射 | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
201 | ５F | 議場 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 | 42 | 56 | 1 | 56 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 705600 | 0 | 705600 | 2822.4 | 0
202 | ５F | 議場 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 40 | 1 | 40 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 324000 | 0 | 324000 | 1296 | 0
203 | [15 empty] | 5 | 240 | 10 |  |  |  | 0 | 0
204 | ５F | 傍聴席 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 15 | 1 | 15 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 121500 | 0 | 121500 | 486 | 0
205 | ５F | 議場設置室 |  | FLR40W*2灯 | 蛍光灯40W 埋込型 幅220mm | 42 | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 50400 | 0 | 50400 | 100.8 | 0
206 | ５F | 控室 |  | FPL36W*4灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□450 | 36 | 3 | 4 | 12 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 129600 | 0 | 129600 | 129.6 | 0
207 | ５F | 空調機械室 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W 直付型 幅150mm | 42 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 25200 | 0 | 25200 | 100.8 | 0
208 | ５F | 踊り場 |  | FPL36W*4灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□450 | 36 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 190080 | 0 | 190080 | 190.08 | 0
209 | ５F | 第2理事者控室 |  | FPL36W*4灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□450 | 36 | 20 | 4 | 80 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 864000 | 0 | 864000 | 864 | 0
210 | ５F | 第2委員会室 |  | ミニクリプトン60W | ブラケット E17 電球色 | 60 | 7 | 1 | 7 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 126000 | 0 | 126000 | 504 | 0
211 | ５F | 第2委員会室 |  | FDL27W | 埋込ダウンライト φ175 | 27 | 7 | 1 | 7 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 56700 | 0 | 56700 | 226.8 | 0
212 | ５F | 第2委員会室 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 | 42 | 88 | 1 | 88 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 1108800 | 0 | 1108800 | 4435.2 | 0
213 | ５F | 通路 |  | FML36W*2灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□275 | 36 | 12 | 2 | 24 | [6 empty] | 11 | 240 | 10 | 570240 | 0 | 570240 | 1140.48 | 0
214 | ５F | 屋上 |  | FDL13W | ブラケット φ250 電球色 | 13 | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 11700 | 0 | 11700 | 46.8 | 0
215 | ５F | EV機械室 |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 片反射 | 42 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 25200 | 0 | 25200 | 100.8 | 0
216 | ５F | 配管スペース |  | FLR40W*1灯 | 蛍光灯40W トラフ型 片反射 | 42 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 12600 | 0 | 12600 | 50.4 | 0
217 |  | 階段 |  | FPL36W | 階段通路誘導灯 100×620 | 36 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 43200 | 0 | 43200 | 172.8 | 0
218 |  | 階段 |  | FCL42＋FCL30 | 階段通路誘導灯 φ450 | 72 | 5 | 1 | 5 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 108000 | 0 | 108000 | 432 | 0
219 |  | 階段 |  | FPL36W*4灯 | 蛍光灯36W 埋込 スクエア□450 | 36 | 3 | 1 | 3 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 32400 | 0 | 32400 | 129.6 | 0
220 |  | 外周 |  | 水銀灯200W*1灯 | 水銀灯200W 街路灯 E39 | 200 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 240000 | 0 | 240000 | 960 | 0
221 |  | 外周 |  | FDL18W | 庭園灯 | 18 | 4 | 1 | 4 | [6 empty] | 5 | 240 | 10 | 21600 | 0 | 21600 | 86.4 | 0
[10 empty] | リース10年総額 税込/円 | 月額賃貸借 税込/円 | 既存照明 電気使用料金/円 |  |  |  | LED照明 電気使用料金/円 |  |  | 電気使用削減額 10年間 | 削減率 | 【現状】 電気使用量 10年間 | 【LED後】 電気使用量 10年間 | 削減電気使用量 10年間 (kwh) | C02削減量(t) 10年間
[11 empty] | 0 | 57584400 |  |  |  | 0 |  |  | 57584400 | 100% | 1540336.8 | 0 | 1540336.8 | 650.0221
※排出係数は下記とする
0.000422