第１号様式（第３条関係）　							　 （表面）

中高層建物直結給水協議書

年　　月　　日

尾張旭市水道事業

尾張旭市長　　　　　　　　　　　殿

〒

申込者　住　所

氏　名

電　話

指定給水装置工事事業者

住　　　所

名 称 及び

代表者氏名

給水装置工事主任技術者

氏　　　名

尾張旭市水道事業中高層建物直結給水実施要綱に基づき、下記のとおり協議します。なお、中高層建物直結給水に当たり、裏面の誓約事項について遵守します。

| 工事場所 | 尾張旭市 | □新規 ・ □改造 |
| --- | --- | --- |
| 予定工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 増圧装置の 設置猶予 | □適用 （ 階 ～ 階直結直圧給水 ） ・ □適用外 |
| 計画建物概要 | □一戸建て専用住宅 □一戸建て小規模店舗又は事務所付き住宅 |
|  | □集合住宅 □小規模店舗・事務所ビル又は倉庫等 |
|  | □集合住宅、小規模店舗・事務所ビル等の複合ビル |
|  | □その他（ ） |
| 給水方式 | □３・４階直結直圧給水 （ 階 ～ 階 ） |
|  | □直結増圧給水 （ 階 ～ 階 ） |
|  | □貯水槽圧給水 （ 階 ～ 階 ） |
|  | □給水方式併用の有無 （ 有 ・ 無 ） |
| 配 水 管 の 管 種・口 径 |  | φ | メーターの 口 径・個 数 | φ | 個 |

１．直結第１号様式（別紙）、位置図、配置図、平面図、給水管系統図、水理計算書及びその他必要とするものを添付し、２部提出してください。

２．改造の場合は、既設給水設備調査報告書、直結給水切替に関する確認書及び定期点検業者選任・変更届を２部提出してください。

３．事前協議の内容に変更が生じた場合は、再協議してください。

（裏面）

誓 約 事 項 ・使用者等への周知等 １ 配水管等の維持管理工事及び事故･災害時等の給水制限により水圧･水量が低下し、下層階で出水不良となった場合は、１階の共用直圧給水栓を使用します。 ２ 中高層建物直結給水を実施した場合は、受水槽のような貯水機能がないため、配水管工事や事故･災害時等による断･減水時及びブースタポンプや減圧式逆流防止器の定期点検時には、一時的に水の使用ができなくなることを周知します。 ３ 増圧装置故障等の緊急時に備え、当該装置に連絡先等を明示します。 ４ 計量法に基づく水道メーターの交換及びメーターの異常による交換時の際には、尾張旭市水道事業に協力し断水することを周知します。 ・出水不良等の対応 １ 給水装置工事の設計にあたっては、給水装置工事施行基準等に基づき給水装置工事主任技術者の責任において出水不良・配水管へのウォータハンマや脈動等が発生しないよう施行します。上述の出水不良等が発生した場合は、自己の費用負担で設備等の見直しを行うなど速やかに対応します。 ２ 将来の水圧変動や使用量増加により出水不良が発生した場合は、自己の費用負担で設備等の見直しを行うなど速やかに対応します。 ３ 自宅の改造や給水装置の更新等による使用水量の増加により出水不良が発生した場合は、自己の費用負担で設備等の見直しを行うなど速やかに対応します。 ・漏水等の対応 中高層建物直結給水に起因して漏水や逆流等が発生し、尾張旭市水道事業もしくは使用者等に損害を与えた場合は、当方にて責任をもって補償します。 ・増圧装置（設置猶予）の対応 １ ブースタポンプや減圧式逆流防止器の機能を適正に保つため、毎年1回以上の定期点検を行うとともに、必要に応じて保守点検や修繕を速やかに行います。また、保守点検契約の写しを提出します。 ２ 減圧式逆流防止器の中間室からの漏水等が発生した場合は、当方で責任をもって速やかに対応します。 ３ 増圧装置等の設置に起因して、配水管においてウォータハンマや脈動等が発生した場合は、自己の費用負担にて、アキュムレータを設置するなど速やかに対処します。 ４ 配水管等の工事等に伴う断水・濁水に対応するため、増圧装置等の操作及びメンテナンスを必要とするときは、自己の責任において対処します。 ５ 増圧装置の設置猶予とは、申請時点における配水管の水圧等を考慮してその設置を猶予しているため、建物の階数、所要水量、配水管の水圧その他の諸事情の変更により快適な給水に支障又はおそれが生じた場合は、申込者の費用負担にて尾張旭市水道事業が指定した増圧装置等を設置します。なお、その際には、尾張旭市水道事業へ給水装置工事を届出します。 ６ 増圧装置の設置者、管理者又は修繕委託者を変更したときは、速やかに尾張旭市水道事業に届出します。なおその際には、変更後の設置者又は管理者に、この中高層建物直結給水設備（増圧装置が設置猶予された場合を含む。）が条件付きのものであることを周知します。 ・紛争の解決 上記各項の条件を使用者に周知徹底させ、中高層建物直結給水に起因する紛争等については、所有者並びに使用者間で解決し、尾張旭市水道事業にはいっさい迷惑をかけません。 ・譲渡等による継承 当該給水装置を第三者に譲渡等する場合は、この誓約を継承させます。

第１号様式（別紙）

中高層建物直結給水協議調書

| 給水方式 | 直結直圧給水 ・ 直結増圧給水 | 新規 ・ 改造 |
| --- | --- | --- |
| 建物階数 | 階建て（地上 階、地下 階） 延べ面積 ｍ2 |
| 住戸数 | 戸、 戸、店舗等 軒 |
| 住戸内配管 | 先分岐方式（従来工法） ・ 先分岐方式（ワンタッチ） ・ ヘッダー方式 |
| 配管改造履歴 | 有 ・ 無 | 配管形態 | I型 ・ 逆U型 |
| 建物用途 |  | 設計水圧 | ＭPa (P0) |
| 配水管口径 | φ ㎜ | 給水引込管口径 | φ ㎜ |
| 配管材料 | 屋外（分水栓～メーター） ＰＰ ・ ＨＰＰＥ ・ その他（ ） |
|  | 屋外（同上メーター～建物内の計算対象立管への分岐部までの給水横主管） ＨＩＶＰ ・ ＶＬＰ ・ ＰＰ ・ ＨＰＥＰ ・ その他（ ） |
|  | 屋内（同上給水横主管分岐部～給水立管の最下部） ＨＩＶＰ ・ ＶＬＰ ・ ＨＰＥＰ ・ ＳＵＳ ・ その他（ ） |
|  | 屋内（同上給水立管の最下部～計算対象住戸分岐部までの給水立管） ＨＩＶＰ ・ ＶＬＰ ・ ＨＰＥＰ ・ ＳＵＳ ・ その他（ ） |
|  | 対象住戸内（同上給水立管の計算対象住戸分岐部～住戸内の計算対象給水栓） ＨＩＶＰ ・ ＶＬＰ ・ ＰＥ ・ ＰＢ ・ その他（ ） |
| 高低差等 | 配水管布設道路の路面～敷地地盤〔設計ＧＬ〕との高低差 ｍ（h1） |
|  | 敷地地盤〔設計ＧＬ〕～1階床面〔１ＦＬ〕との高低差 ｍ（h2） |
|  | 配水管布設道路の路面～ブースタポンプ（ＢＰ）との高低差（直結増圧給水のみ） ｍ（h3） |
|  | 配水管布設道路の路面～計算対象給水栓との高低差 ｍ（h4） |
|  | 残存水頭（直結直圧給水のみ） ｍAq（P） |
| 瞬間最大給水量 | ・集合住宅：BL基準 ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ（ 戸） ﾜﾝﾙｰﾑﾀｲﾌﾟ（ 戸） その他店舗等（ 件） 瞬時最大給水量＝ L/mim ・その他施設：給水引込部のFU合計＝（ ） 瞬時最大給水量＝ L/mim ※ＢＬ基準：(財)ベターリビング優良住宅部品認定基準 ＦＵ：器具給水負荷単位を表す。 |
| 増圧装置の仕様 （直結増圧給水のみ） | メーカー： 装置品番： 装置仕様： φ × L/min × ｍ × KW 台 |
| 吸排気弁の放水先 （☑を記入） | □ＰＳ内〜共用廊下 ・ □ベランダ ・ □非常階段 ・ □掃除用流し等 □１階の雨水排水溝 ・ □その他（ ） |
| 特殊器具等の有無 （☑を記入） | □循環式給湯システム ・ □Ｉ型浄水器 ・ □空調加湿器 □大便器用フラッシュバルブ（汚物流し用含む ） |
| 備考 |  |

※　本調書を中高層建物直結給水協議書（第１号様式）に添付し、提出してください。

第２号様式（第　　条関係）

中高層建物直結給水回答書

水第　　　　　　号

年　　月　　日

申込者

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　様

指定給水装置工事事業者

様

尾張旭市水道事業

尾張旭市長

協議のありました中高層建物直結給水協議につきましては、次のとおり回答します。

記

１　給水装置の設置場所

尾張旭市

２　建物名称

３　中高層建物直結給水協議の審査結果

（１）　以下の条件により中高層建物直結給水を承認します。

ア　中高層建物直結給水協議書の誓約事項を承諾し、厳守すること。

イ　内容に変更が生じた場合は、速やかに市担当者と協議を行うこと。

ウ　中高層建物直結給水実施要綱第　　条及び第　　条を厳守すること。

（２）　中高層建物直結給水は以下の理由により承認できません。

〔理由〕

※　給水装置工事申込書を提出するときは、当該申請書に本回答書の写しを添付してください。

※　本回答は協議のあった設計に基づくため、設計を変更した場合は再協議が必要です。

第３号様式（第　　条関係）

既設給水設備調査報告書

年　　月　　日

尾張旭市水道事業

尾張旭市長　　　　　　　　　　　殿

指定給水装置工事事業者

住　　　所

名称　及び

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

給水装置工事主任技術者

氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

下記のとおり、受水槽以降の既設給水設備の調査内容を報告します。

記

１　設置場所　　　　尾張旭市

２　建物名称

３　使用材料の確認

構造及び材質の基準：水道法施行令第６条の基準に（　適合 ・ 不適合　）

４　配管の確認

提出図面のとおりです。

５　管更生工事の経歴

経歴　（　無　・　有　）

ライニングの塗料･工法等の状況　（　確定　・　未確定　）

６　水圧試験　(０.７５ＭＰaの水圧を１分間加圧）

漏水　（　無　・　有　）

７　水質試験

添付書類のとおりです。

８　添付書類

（１）既設給水管及び給水用具の図面

使用材料の管種、口径や設置年度等を明記したもの

（２）水圧試験実施中の写真

（３）水道法第２０条第３項に規定する者による水質試験成績証明書

（４）直結給水切替確認書（第４号様式）

第４号様式（第　　条関係）

直結給水切替確認書

年　　月　　日

尾張旭市水道事業

尾張旭市長　　　　　　　　　　　殿

〒

申込者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

電　話

直結給水への切替えに当たり、下記のとおり確認書を提出します。

記

１　設置場所　　　　尾張旭市

２　建物名称

３　確認事項

（１）漏水等の対応

中高層建物直結給水への切替に起因して漏水等が発生し、尾張旭市水道事業もしくは使用者等に損害を与えた場合は、当方で責任をもって補償することを承諾します。

（２）水圧低下等の対応

既設の配管等を使用することに起因して、各水栓器具での水圧が低下し水圧･水量不足の状況が発生した場合は、自己の費用負担で、設備等の見直しを行うなど速やかに対処します。

（３）ウォータハンマ等の対応

給水方式切替えに係る増圧装置の設置に起因して、配水管においてウォータハンマや脈動等が発生した場合は、自己の費用負担で、アキュムレータを設置するなど速やかに対処します。

（４）紛争の解決

上記事項を承諾し、また、使用者に周知徹底させ、中高層建物直結給水に起因する紛争等については当事者間で解決し、尾張旭市水道事業にはいっさい迷惑をかけません｡

第５号様式（第　　条関係）

定期点検業者選任・変更届

年　　月　　日

尾張旭市水道事業

尾張旭市長　　　　　　　　　　　殿

〒

申込者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

電　話

減圧式逆流防止器設置基準を遵守し、下記とおり増圧装置の定期点検業者を選任・変更　しましたので届出します。

記

１　設置場所　　　　尾張旭市

２　建物名称

３　装置メーカー　　　　　　　　　　　　　　　〔形式〕

４　管理人（建物設備一般を管理する業者、団体（組合）等を含む。）

〒

住　所

氏　名

電　話

５　点検委託業者

〒

住　所

氏　名

電　話

第６号様式（第　　条関係）

増圧装置及び減圧式逆流防止器定期点検報告書

年　　月　　日

尾張旭市水道事業

尾張旭市長　　　　　　　　　　　殿

設置者（所有者）　〒

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

電　話

直結給水用増圧装置及び減圧式逆流防止器の定期点検をしましたので、点検結果を報告します。

| 建物名称 |  |
| --- | --- |
| 設置場所 | 尾張旭市 |
| 管理者 | 住 所 | 〒 |
|  | 氏 名 |  | 電 話 |  |
| 保守点検業者 | 住 所 | 〒 |
|  | 氏 名 |  | 電 話 |  |
| メーカー名 |  | 形式・口径 |  |
| 点検日 | 令和 年 月 日 | 修繕の有無 | 有 ・ 無 |
| 管理人 | 有 （ 常駐 ・ 巡回 ） ・ 無 |
| 点 検 結 果 |
| 直結給水用増圧装置 | 良 好 ・ 要修理 ・ 設置なし |
| 減圧式逆流防止器 | 良 好 ・ 要修理 |
| 備 考 |

※　保守点検業者による点検結果票（写）を添付し、提出してください。

# Text boxes

減圧式逆流防止器を含む増圧装置は、本市「給水装置工事施行基準」に基づき、毎年1回以上、専門業者による点検を行って下さい。定期点検等、適切な保守が行われていないと認められる場合には、給水停止の対象となります。

(1) 増圧装置以降は、一般的に配水管圧力より給水配管圧力のほうが高くなる。したがって、逆流防止器は、逆流防止機能の優れた減圧式逆流防止器に限定する。

(2) 減圧式逆流防止器を含む増圧装置の前後には、維持管理を考慮し仕切弁を各１個、一次側仕切弁と減圧式逆流防止器の間にはストレーナーを設置すること。

(3) 逆流防止器の定期点検は断水を伴うことから、ブースタポンプの定期点検と同時に行う等、一元的な管理が望ましい。また、定期点検に加えて必要に応じて「減圧式逆流防止器の定期点検仕様書」（例）を基に点検整備を行い、減圧式逆流防止器定期点検報告書（６号様式）を市長に提出すること。

「減圧式逆流防止器設置基準」