第１号様式（別紙）

中高層建物直結給水協議調書

| 給水方式 | 直結直圧給水 ・ 直結増圧給水 | 新規 ・ 改造 |
| --- | --- | --- |
| 建物階数 | 階建て（地上 階、地下 階） 延べ面積 ｍ2 |
| 住戸数 | 戸、 戸、店舗等 軒 |
| 住戸内配管 | 先分岐方式（従来工法） ・ 先分岐方式（ワンタッチ） ・ ヘッダー方式 |
| 配管改造履歴 | 有 ・ 無 | 配管形態 | I型 ・ 逆U型 |
| 建物用途 |  | 設計水圧 | ＭPa (P0) |
| 配水管口径 | φ ㎜ | 給水引込管口径 | φ ㎜ |
| 配管材料 | 屋外（分水栓～メーター） ＰＰ ・ ＨＰＰＥ ・ その他（ ） |
|  | 屋外（同上メーター～建物内の計算対象立管への分岐部までの給水横主管） ＨＩＶＰ ・ ＶＬＰ ・ ＰＰ ・ ＨＰＥＰ ・ その他（ ） |
|  | 屋内（同上給水横主管分岐部～給水立管の最下部） ＨＩＶＰ ・ ＶＬＰ ・ ＨＰＥＰ ・ ＳＵＳ ・ その他（ ） |
|  | 屋内（同上給水立管の最下部～計算対象住戸分岐部までの給水立管） ＨＩＶＰ ・ ＶＬＰ ・ ＨＰＥＰ ・ ＳＵＳ ・ その他（ ） |
|  | 対象住戸内（同上給水立管の計算対象住戸分岐部～住戸内の計算対象給水栓） ＨＩＶＰ ・ ＶＬＰ ・ ＰＥ ・ ＰＢ ・ その他（ ） |
| 高低差等 | 配水管布設道路の路面～敷地地盤〔設計ＧＬ〕との高低差 ｍ（h1） |
|  | 敷地地盤〔設計ＧＬ〕～1階床面〔１ＦＬ〕との高低差 ｍ（h2） |
|  | 配水管布設道路の路面～ブースタポンプ（ＢＰ）との高低差（直結増圧給水のみ） ｍ（h3） |
|  | 配水管布設道路の路面～計算対象給水栓との高低差 ｍ（h4） |
|  | 残存水頭（直結直圧給水のみ） ｍAq（P） |
| 瞬間最大給水量 | ・集合住宅：BL基準 ﾌｧﾐﾘｰﾀｲﾌﾟ（ 戸） ﾜﾝﾙｰﾑﾀｲﾌﾟ（ 戸） その他店舗等（ 件） 瞬時最大給水量＝ L/mim ・その他施設：給水引込部のFU合計＝（ ） 瞬時最大給水量＝ L/mim ※ＢＬ基準：(財)ベターリビング優良住宅部品認定基準 ＦＵ：器具給水負荷単位を表す。 |
| 増圧装置の仕様 （直結増圧給水のみ） | メーカー： 装置品番： 装置仕様： φ × L/min × ｍ × KW 台 |
| 吸排気弁の放水先 （☑を記入） | □ＰＳ内〜共用廊下 ・ □ベランダ ・ □非常階段 ・ □掃除用流し等 □１階の雨水排水溝 ・ □その他（ ） |
| 特殊器具等の有無 （☑を記入） | □循環式給湯システム ・ □Ｉ型浄水器 ・ □空調加湿器 □大便器用フラッシュバルブ（汚物流し用含む ） |
| 備考 |  |

※　本調書を中高層建物直結給水協議書（第１号様式）に添付し、提出してください。