第３号様式（第３条関係）

既設給水設備調査報告書

年　　月　　日

尾張旭市水道事業

尾張旭市長　　　　　　　　　　　殿

指定給水装置工事事業者

住　　　所

名称　及び

代表者氏名

給水装置工事主任技術者

氏　　　名

下記のとおり、受水槽以降の既設給水設備の調査内容を報告します。

記

１　設置場所　　　　尾張旭市

２　建物名称

３　使用材料の確認

構造及び材質の基準：水道法施行令第６条の基準に（　適合 ・ 不適合　）

４　配管の確認

提出図面のとおりです。

５　管更生工事の経歴

経歴　（　無　・　有　）

ライニングの塗料･工法等の状況　（　確定　・　未確定　）

６　水圧試験　(０.７５ＭＰaの水圧を１分間加圧）

漏水　（　無　・　有　）

７　水質試験

添付書類のとおりです。

８　添付書類

（１）既設給水管及び給水用具の図面

使用材料の管種、口径や設置年度等を明記したもの

（２）水圧試験実施中の写真

（３）水道法第２０条第３項に規定する者による水質試験成績証明書

（４）直結給水切替確認書（第４号様式）