第５号様式（第７条関係）

定期点検業者選任・変更届

年　　月　　日

尾張旭市水道事業

尾張旭市長　　　　　　　　　　　殿

〒

申込者　住　所

氏　名

電　話

減圧式逆流防止器設置基準を遵守し、下記とおり増圧装置の定期点検業者を選任・変更　しましたので届出します。

記

１　設置場所　　　　尾張旭市

２　建物名称

３　装置メーカー　　　　　　　　　　　　　　　〔形式〕

４　管理人（建物設備一般を管理する業者、団体（組合）等を含む。）

〒

住　所

氏　名

電　話

５　点検委託業者

〒

住　所

氏　名

電　話

減圧式逆流防止器を含む増圧装置は、本市「給水装置工事施行基準」に基づき、毎年1回以上、専門業者による点検を行って下さい。定期点検等、適切な保守が行われていないと認められる場合には、給水停止の対象となります。

(1) 増圧装置以降は、一般的に配水管圧力より給水配管圧力のほうが高くなる。したがって、逆流防止器は、逆流防止機能の優れた減圧式逆流防止器に限定する。

(2) 減圧式逆流防止器を含む増圧装置の前後には、維持管理を考慮し仕切弁を各１個、一次側仕切弁と減圧式逆流防止器の間にはストレーナーを設置すること。

(3) 逆流防止器の定期点検は断水を伴うことから、ブースタポンプの定期点検と同時に行う等、一元的な管理が望ましい。また、定期点検に加えて必要に応じて「減圧式逆流防止器の定期点検仕様書」（例）を基に点検整備を行い、減圧式逆流防止器定期点検報告書（６号様式）を市長に提出すること。

「減圧式逆流防止器設置基準」